Šibensko-kninska županija

Općina Kistanje

ul.dr.Franje Tuđmana 101,22305 Kistanje OIB: 41783102203  ;  MB:2539535

Ponuditelj :

Naziv: _________________________________________________________________________________________________________________________

Sjedište:________________________________________________________________________________________________________________________

Matični broj : ___________________________; OIB: ________________________Telefon:____________________;Telefaks:________________________

Internetska adresa:________________________________

Ponuditelj izjavljuje da je proučio ponudbenu dokumentaciju, kao i ostale dokumente i podatke koje nam je naručitelj stavio na raspolaganje, obišli smo javnu rasvjetu na području  općine Kistanje i spremni smo prema tim uvjetima obavljati predmetne poslove za iznos u kunama prema ovom cjeniku, kako slijedi:

CIJENIK-TROŠKOVNIK

za redovno i interventno održavanje javne rasvjete na cijelom području općine Kistanje

| Redni broj | Naziv- opis | Jedinica mjere | Količina | Cijena u kn bez PDV-a | Cijena s PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.DOBAVA I IZMJENA ŽARULJA UZ UPORABU SKALA ILI AUTO - PLATFORME |  |  |  |  |
| 1. | Fluorokompaktna žarulja 25 W | Komada | 1 |  |  |
| 2. | Jodna žarulja 150-300W | Komada | 1 |  |  |
| 3. | Fluoroscentna cijev 18-58 W | Komada | 1 |  |  |
| 4. | Visokotlačna živina žarulja: 125 W | Komada | 1 |  |  |
|  | 250W | Komada | 1 |  |  |
|  | 400W | Komada | 1 |  |  |
| 5. | Visokotlačna metalhalogena žarulja: 150 W | Komada | 1 |  |  |
|  | 250W | Komada | 1 |  |  |
|  | 400W | Komada | 1 |  |  |
|  | 1000W | Komada | 1 |  |  |
|  | 2000W/380V | Komada | 1 |  |  |
|  | 250W | Komada | 1 |  |  |
| 6. | Visokotlačna natrijeva žarulja: 70W | Komada | 1 |  |  |
|  | 100W | Komada | 1 |  |  |
|  | 150W | Komada | 1 |  |  |
|  | 250W | Komada | 1 |  |  |
|  | 400W | Komada | 1 |  |  |
| UKUPNO 1. |  |  |
| 2. ODRŽAVANJE ELEMENATA JAVNE RASVJETE |
| 1. | Priprema materijala i radne ekipe za sanaciju oštećenja uz prethodno utvrđivanje veličine oštećenja | komplet | 1 |  |  |
| 2. | Demontaža oštećenog stupa, prijevoz do radionice radi popravke | Komada | 1 |  |  |
| 3. | Popravak stupa u bravarskoj radionici: Izrada stope stupa | Komada | 1 |  |  |
|  | Ispravljanje i izmjena dijela stupa | Komada | 1 |  |  |
|  | Izrada temeljnih vijaka za mali stup | Komada | 1 |  |  |
|  | Izrada temeljnih vijaka za veliki stup | Komada | 1 |  |  |
|  | Bojanje dijela stupa | Metara | 1 |  |  |
|  | Izrada poklopca stupa | Komada | 1 |  |  |
| 4. | Prijevoz i montaža popravljenog stupa | Komada | 1 |  |  |
| 5. | Izmjena drvenog stupa: Demontaža stupa i čišćenje rupe | Komada | 1 |  |  |
|  | Iskop rupe kada se stup premješta | Komada | 1 |  |  |
| 6. | Demontaža svjetiljke i ponovna montaža uz uporabu hidraulične platforme | Komada | 1 |  |  |
| 7. | Dobava svjetiljke,tip SGS 101, cl promjera 450 sa žaruljom i predspojnom spravom | komplet | 1 |  |  |
| 8. | Dobava i izmjena sjenila za svjetiljku tip SGS 101,cl promjera 450 ili sl. | komplet | 1 |  |  |
| 9. | Dobava i izmjena elemenata predsp.sprave: Popaljivač | Komada | 1 |  |  |
|  | Prigušnica na žarulju: VTF 125 W | Komada | 1 |  |  |
|  | VTF 250 W | Komada | 1 |  |  |
|  | VTF 400 W | komada | 1 |  |  |
|  | NaVe 70W | Komada | 1 |  |  |
|  | NaVe 100W | Komada | 1 |  |  |
|  | NaVe 150W | Komada | 1 |  |  |
|  | NaVe 250W | Komada | 1 |  |  |
|  | NaVe 400W | Komada | 1 |  |  |
| 10. | Dobava i izmjena kondezatora 3,6-20uF | Komada | 1 |  |  |
| 11. | Izrada instalacije stupa s dobavom i postavom PDP voda 3x2,5mm: Stupovi do 6 m | komplet | 1 |  |  |
|  | Stupovi do 12m | komplet | 1 |  |  |
| 12. | Dobava i montaža razdjelnice stupa s 2 osigurača PR 917 | komada | 1 |  |  |
| 13. | Dobava i spajanje uzemljenja stupa s Cu užetom 16 mm, prosječne dužine 3 m , s križnom spojkom | komada | 1 |  |  |
| 14. | Lociranje mjesta kvara na KB 1 kV, te utvrđivanje veličine oštećenja | komplet | 1 |  |  |
| 15. | Iskop zemlje u terenu IV-V kategorije za popravak KB spojke sa zatrpavanjem i dovozom «O» | m3 | 1 |  |  |
| 16. | Dobava i montaža KB spojke uz prethodno rezanje KB tip spojke: EPKJ 0129 «Raychem» | Komada | 1 |  |  |
|  | EPKJ 0828 «Raychem» | Komada | 1 |  |  |
| 17. | Dobava i montaža KB glave: EPKJ 0015 «Raychem» | Komada | 1 |  |  |
|  | EPKJ 0031 cee»Raychem» | komada | 1 |  |  |
| 18. | Dobava i postavka KB PP 41 A 4x25mm ili PP 41 4x16mm | Komada metar | 1 |  |  |
| 19. | Popravak oštećenog zračnog voda tipa SKS 2x16 mm2 uz prethodno otpuštanje oštećenog voda i rezanje te zatezanje i spajanje , s dobavom materijala | metara | 1 |  |  |
| 20. | Popravak oštećenog Cu vodiča promjera 6 ili 10mm2 s dobavom materijala | metara | 1 |  |  |
| 21. | Dobava i izmjena ormarića JR tipa KPO 100 sa štemanjem odnosno proširenjem rupe za ugradnju istoga | komplet | 1 |  |  |
| 22. | Korištenje hidraulične platforme do 16 m sa vozačem (vrijeme efektivnog rada) | Radni sat | 1 |  |  |
|  |  | Kilome tar | 1 |  |  |
| 23. | Korištenje kamiona dizalice do 5 t sa vozačem (vrijeme efektivnog rada) | Radni sat | 1 |  |  |
|  |  | Kilome tar | 1 |  |  |
| 24 | Iskop temeljne jame u zemlji IV_V kategorije s izradom betonskog temelja i postavljanje 2 plast.cijevi za prolaz kabela | m3 | 1 |  |  |
| 25. | Dobava i ugradnja svjetiljske tipa Magistrala SN-1600A s predspojnom napravom RB-1600/400 NaV | komada | 1 |  |  |
| 26. | Dobava i ugradnja svjetiljske tipa Panorama SN-1640A s predstojnom napravom 2x RB-1640/400 Na V | komada | 1 |  |  |
| 27. | Dobava i ugradnja predspojne naprave za svjetiljke SN RB-1600/400 NaV | komada | 1 |  |  |
| 28. | Dobava i ugradnja reflektora Super 400 tip 533 s predsposjnom napravom za žarulju NaV-T250-400W | komada | 1 |  |  |
| 29. | Dobava i ugradnja reflktora tipa Olimpia s predspojnom napravom za žarulju NaV-T 250-400W | komada | 1 |  |  |
| UKUPNO 2. |  |  |
| 3. ODRŽAVANJE UPRAVLJAČKOG SKLOPA JAVNE RASVJETE |
| 1. | Dobava i ugradnja sklopnika 40A/220C | komada | 1 |  |  |
| 2. | Dobava i ugradnja sklopnika 63A/220V | komada | 1 |  |  |
| 3. | Dobava i ugradnja uklopnog sata tipa MSI 2004- | komplet | 1 |  |  |
| 4. | Dobava i ugradnja uređaja za uključivanje javne rasvjete-LUXOMAT-a s pripadajućim elementima | Komplet | 1 |  |  |
| 5. | Postavljanje iluminacijske rasvjete | komada | 1 |  |  |
| UKUPNO 3. |  |  |
| 4. DOBAVA I ZAMJENA SVJETILJKE (GAMALUX) |  |
| 1. | Svjetiljka LVC 06-70WNaV | komada | 1 |  |  |
| 2. | Svjetiljka LVC 06-150W NaV | Komada | 1 |  |  |
| 3. | Svjetiljka LVC 06-125W VTF | komada | 1 |  |  |
| 4. | Nasadnik LVC 06Ø60mm | komada | 1 |  |  |
| 5. | Nasadnik LVC 06Ø76mm | komada | 1 |  |  |
| 6. | Krak LVC 06/250mm | komada | 1 |  |  |
| 7. | Krak LVC 06/700mm | komada | 1 |  |  |
| 8. | Svjetiljka LVC 06E-70WNaV | komada | 1 |  |  |
| 9. | Svjetiljka LVC 06E-150WNaV | komada | 1 |  |  |
| 10. | Svjetiljka LVC 06E-125WVTF | komada | 1 |  |  |
| 11. | Nasadnik LVC 06Ø60mm | Komada | 1 |  |  |
| 12. | Nasadnik LVC 06Ø76mm | komada | 1 |  |  |
| 13. | Svjetiljka LVC 16/V-250WNaV | komada | 1 |  |  |
| 14. | Svjetiljka LVC 16/V-400WNaV | komada | 1 |  |  |
| 15. | Svjetiljka LVC 16/V-400WVTF | komada | 1 |  |  |
| 16. | Svjetiljka LVC 16-250WnaV | komada | 1 |  |  |
| 17. | Svjetiljka LVC 16-250WVTF | komada | 1 |  |  |
| 18. | Svjetiljka LVC 16-400WVTF | komada | 1 |  |  |
| 19. | Svjetiljka LVC 16-400WNaV | komada | 1 |  |  |
| 20. | Svjetiljka LVD-01-1 1x70W NaV | komada | 1 |  |  |
| 21. | Svjetiljka LVD-01-1 1x125W VTF | komada | 1 |  |  |
| UKUPNO 4. |  |  |
| 5. DOBAVA I MONTAŽA STUPNE RAZDJELNICE |
| 1. | tupna razdjelnica R 6017/2 | komada | 1 |  |  |
| 2. | Stupna razdjelnica R 6018/2 | komada | 1 |  |  |
| UKUPNO 5. |  |  |
| 6. DOBAVA I UGRADNJA KABELA |
| 1. | Kabel PPOO 4x 10mm2 | Metara | 1 |  |  |
| 2. | Kabel PPOO 4x 15mm2 | Metara | 1 |  |  |
| 3. | Kabel PPOO 4x 25mm2 | Metara | 1 |  |  |
| 4. | Kabel PPOO –A 4x 25mm2 | Metara | 1 |  |  |
| UKUPNO 6. |  |  |
| 7. DOBAVA I UGRADNJA FeTn TRAKE I Cu UŽETA |
| 1. | FeZn traka 30x4mm | metara | 1 |  |  |
| 2. | FeZn traka 25x4mm | metara | 1 |  |  |
| 3. | Cu uže 50mm2 | metara | 1 |  |  |
| UKUPNO 7. |  |  |
| 8. DOBAVA I MONTAŽA RASVJETNIH STUPOVA |
| 1. | RS CORS 1 B-400 | komada | 1 |  |  |
| 2. | RS CORS 1 B-500 | komada | 1 |  |  |
| 3. | RS CORS 1 B-600 | komada | 1 |  |  |
| 4. | RS SRS-400 | komada | 1 |  |  |
| 5. | RS SRS-500 | komada | 1 |  |  |
| 6. | RSB SRS-600 | komada | 1 |  |  |
| 7. | RS CRS 2B-800 | komada | 1 |  |  |
| 8. | RS CRS ZA 1100-2 | komada | 1 |  |  |
| 9. | RS 2B-800-3 CORS | komada | 1 |  |  |
| 10. | RS CORS 2B-1000-3 | komada | 1 |  |  |
| 11. | RS CORS 2B-1200-3 | komada | 1 |  |  |
| UKUPNO 8. |  |  |
| SVEUKUPNO (1+2+3+4+5+6+7+8): |  |  |

Cijena slovima bez PDV-a

(sveukupno 1+2+3+4+5+6+7+8):_________________________________________________________________________________________________________________

Iznos PDV-a:_________________________________________________________________________________________________________________________________

Sveukupna  cijena  (s PDV-om)slovima:___________________________________________________________________________________________________________

Jedinične cijene  iz ovog cjenika se ne mijenjaju odnosno ne podliježu reviziji u prvoj godini važenja ugovora .

NARUČITELJ:															IZVOĐAČ:

OPĆINA KISTANJE

N a č e l n i k 															D i r e k t o r

__________________________												___________________________

( Slobodan Rončević )

KLASA:____________________

URBROJ:___________________

Kistanje,____________________